0159.03.47

ACO SINKAMAT®-50/1-S kompakt kisátemelő berendezés fekáliamentes házi szennyvízhez. Rozsdamentes acél tartály csatlakozó peremmel. Szivattyú: egyfázisú 230V, 50Hz, P1=0,43 kW, P2=0,21kW, áramfelvétel=2,1 A, fordulatszám=2800/perc, 5 m kábellel, csatlakozó dugóval

0159.03.45

ACO SINKAMAT®-50/1-S kompakt kisátemelő berendezés fekáliamentes házi szennyvízhez. Rozsdamentes acél tartály csatlakozó perem nélkül. Szivattyú: egyfázisú 230V, 50Hz, P1=0,43 kW, P2=0,21kW, áramfelvétel=2,1 A, fordulatszám=2800/perc, 5 m kábellel, csatlakozó dugóval

0159.03.51

ACO SINKAMAT®-50/2-S kompakt kisátemelő berendezés fekáliamentes házi szennyvízhez. Rozsdamentes acél tartály csatlakozó peremmel. Szivattyú: egyfázisú 230V, 50Hz, P1=0,65 kW, P2=0,38kW, áramfelvétel=3,1 A, fordulatszám=2800/perc, 5 m kábellel, csatlakozó dugóval

0159.03.49

ACO SINKAMAT®-50/2-S kompakt kisátemelő berendezés fekáliamentes házi szennyvízhez. Rozsdamentes acél tartály csatlakozó perem nélkül. Szivattyú: egyfázisú 230V, 50Hz, P1=0,65 kW, P2=0,38kW, áramfelvétel=3,1 A, fordulatszám=2800/perc, 5 m kábellel, csatlakozó dugóval