0175.07.97

ACO SINKAMAT®-50/1-Z kompakt kisátemelő berendezés fekáliamentes házi szennyvízhez. Rozsdamentes acél tartály csatlakozó perem nélkül. Szivattyú: egyfázisú 230V, 50Hz, P1=0,3 kW, P2=0,13kW, áramfelvétel=1,8 A, fordulatszám=2800/perc, 5 m kábellel, csatlakozó dugóval

0175.07.98

ACO SINKAMAT®-50/1-Z kompakt kisátemelő berendezés fekáliamentes házi szennyvízhez. Rozsdamentes acél tartály csatlakozó peremmel. Szivattyú: egyfázisú 230V, 50Hz, P1=0,3 kW, P2=0,13kW, áramfelvétel=1,8 A, fordulatszám=2800/perc, 5 m kábellel, csatlakozó dugóval

0175.08.45

ACO SINKAMAT®-50/2-Z kompakt kisátemelő berendezés fekáliamentes házi szennyvízhez. Rozsdamentes acél tartály csatlakozó perem nélkül. Szivattyú: egyfázisú 230V, 50Hz, P1=0,85 kW, P2=0,43kW, áramfelvétel=3,7 A, fordulatszám=2800/perc, 5 m kábellel, csatlakozó dugóval

0175.08.46

ACO SINKAMAT®-50/2-Z kompakt kisátemelő berendezés fekáliamentes házi szennyvízhez. Rozsdamentes acél tartály csatlakozó peremmel. Szivattyú: egyfázisú 230V, 50Hz, P1=0,85 kW, P2=0,43kW, áramfelvétel=3,7 A, fordulatszám=2800/perc, 5 m kábellel, csatlakozó dugóval