407102

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 436x436mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 16,40 kg.

407103

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 536x536mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 21,60 kg.

409858

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 536x736mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 26,90 kg.

407104

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 636x636mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 27,40 kg.

407105

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 736x736mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 33,40 kg.

409859

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 736x1136mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 47,85 kg.

409984

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 836x836mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 42,20 kg.

409985

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 936x936mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 49,45 kg.

409986

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 900x900 nyílásmérettel, 1036x1036mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 57,30 kg.

409987

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1136x1136mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 65,55 kg.

406569

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 436x436mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 22,00 kg.

406570

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 536x536mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 30,90 kg.

409860

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 536x736mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 37,90 kg.

406571

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 636x636mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 38,25 kg

406572

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 736x736mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 45,90 kg.

409861

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 736x1136mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 73,80 kg.

406573

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 836x836mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 65,60 kg.

406574

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 936x936mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 75,15 kg.

406575

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 900x900 nyílásmérettel, 1036x1036mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 85,30 kg

406576

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1136x1136mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 96,15 kg

406577

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 436x436mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 28,10 kg.

406578

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 536x536mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 45,70 kg

409862

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 536x736mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 57,60 kg.

406579

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 636x636mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 60,20 kg.

406580

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 736x736mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 71,3 kg.

409863

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 736x1136mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 105,10 kg.

406581

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 836x836mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 93,50 kg

406582

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 936x936mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 106,80 kg.

406583

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 900x900 nyílásmérettel, 1036x1036mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 121,00 kg.

406584

ACO Toptek Paving 80 horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1136x1136mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 135,90 kg.