414504

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 400x400 nyílásmérettel, 536x570mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 29,40 kg.

414505

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 500x500 nyílásmérettel, 636x670mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 34,40 kg.

414506

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x600 nyílásmérettel, 736x770mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 40,90 kg.

414507

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 700x700 nyílásmérettel, 836x870mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 48,90 kg.

414508

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x800 nyílásmérettel, 936x970mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 55,60 kg.

414509

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 900x900 nyílásmérettel, 1036x1070mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 64,60 kg.

414510

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 1000x1000 nyílásmérettel, 1136x1170mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 74,10 kg.

414512

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 400x400 nyílásmérettel, 536x570mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 39,10 kg.

414513

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 500x500 nyílásmérettel, 636x670mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 46,00 kg.

414514

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x600 nyílásmérettel, 736x770mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 54,50 kg

414515

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 700x700 nyílásmérettel, 836x870mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 73,80 kg.

414516

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x800 nyílásmérettel, 936x970mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 85,10 kg.

414517

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 900x900 nyílásmérettel, 1036x1070mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 94,00 kg.

414518

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 1000x1000 nyílásmérettel, 1136x1170mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 108,00 kg.

414520

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 400x400 nyílásmérettel, 536x570mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 52,30 kg.

414521

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 500x500 nyílásmérettel, 636x670mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 66,80 kg.

414522

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x600 nyílásmérettel, 736x770mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 78,70 kg

414523

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 700x700 nyílásmérettel, 836x870mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 100,60 kg.

414524

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x800 nyílásmérettel, 936x970mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 115,70 kg.

414525

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 900x900 nyílásmérettel, 1036x1070mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 129,80 kg.

414526

ACO Toptek Paving Assist horganyzott acél térkővel burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 1000x1000 nyílásmérettel, 1136x1170mm keretmérettel, 104mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Fedlaptányér mélysége 80mm. Súly: 146,40 kg.