415200

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 200x200 nyílásmérettel, 278x278mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, K3 terhelési osztályra. Súly: 2,75 kg.

415201

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 378x378mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, K3 terhelési osztályra. Súly: 4,01 kg.

415202

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 478x478mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, K3 terhelési osztályra. Súly: 5,54 kg.

415203

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 578x578mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, K3 terhelési osztályra. Súly: 7,65 kg.

415204

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 678x678mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, K3 terhelési osztályra. Súly: 9,75 kg.

408981

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 200x200 nyílásmérettel, 278x278mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 3,05 kg.

408982

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 378x378mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 4,45 kg.

408983

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 478x478mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 6,15 kg.

408984

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 478x678mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 8,20 kg.

408985

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 528x528mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 7,05 kg.

408986

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 578x578mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 8,35 kg.

408987

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 678x678mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 11,05 kg.

408989

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 678x878mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 13,70 kg.

408992

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 678x1078mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 15,90 kg.

408988

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 778x778mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 13,60 kg.

408990

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 878x878mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 17,00 kg.

408993

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 878x1078mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 19,75 kg.

408991

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 900x900 nyílásmérettel, 978x978mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 20,15 kg.

408994

ACO Toptek Solid AL alumínium lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1078x1078mm keretmérettel, 37,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 24,65 kg.