Horganyzott acél:

415205

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 500x500 nyílásmérettel, 630x596mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 25,50 kg.

415206

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x600 nyílásmérettel,730x696mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 31,70 kg.

415207

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 700x700 nyílásmérettel, 830x796mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 44,50 kg.

415208

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x800 nyílásmérettel, 930x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 49,40 kg.

415209

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 900x900 nyílásmérettel, 1030x996mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 56,10 kg.

415210

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 1000x1000 nyílásmérettel, 1130x996mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 69,00 kg.

415211

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 500x500 nyílásmérettel, 630x596mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 32,80 kg.

415212

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x600 nyílásmérettel,730x696mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 39,60 kg.

415213

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 700x700 nyílásmérettel, 830x796mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 53,40 kg.

415214

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x800 nyílásmérettel, 930x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 68,5 kg.

415215

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 900x900 nyílásmérettel, 1030x996mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 76,60 kg.

415216

ACO Toptek Solid Assist horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 1000x1000 nyílásmérettel, 1130x996mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 90,60 kg.

Rozsdamentes acél:

415217

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 500x500 nyílásmérettel, 630x596mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 25,50 kg.

415218

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x600 nyílásmérettel,730x696mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 31,70 kg.

415219

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 700x700 nyílásmérettel, 830x796mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 44,50 kg.

415220

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x800 nyílásmérettel, 930x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 49,40 kg.

415221

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 900x900 nyílásmérettel, 1030x996mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 56,10 kg.

415222

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 1000x1000 nyílásmérettel, 1130x996mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 69,00 kg.

415223

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 500x500 nyílásmérettel, 630x596mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 32,80 kg.

415224

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x600 nyílásmérettel,730x696mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 39,60 kg.

415225

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 700x700 nyílásmérettel, 830x796mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 53,40 kg.

415226

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x800 nyílásmérettel, 930x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 68,5 kg.

415227

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 900x900 nyílásmérettel, 1030x996mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 76,60 kg.

415228

ACO Toptek Solid Assist rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 1000x1000 nyílásmérettel, 1130x996mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 90,60 kg.