Horganyzott acél:

403868

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 396x396mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 11,20 kg.

403871

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 496x496mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 20,60 kg.

403869

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 546x546mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 18,70 kg.

403870

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 596x596mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 20,80 kg.

403912

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 696x696mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 26,90 kg.

403873

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 696x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 36,10 kg.

403874

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 696x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 42,80 kg.

403872

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 731x731 mm keretmérettel, 59,5 mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 32,00 kg.

403913

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 896x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 44,30 kg.

403875

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 896x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 52,80 kg.

403914

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1096x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 62,40 kg.

403898

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 396x396mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 14,90 kg.

403901

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 496x696mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 28,20 kg.

403899

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 546x546mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 25,50 kg

403900

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 596x596mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 28,50 kg.

403902

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 696x696mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 35,50 kg

403904

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 696x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 50,20 kg.

403906

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 696x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 57,90 kg.

403903

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 731x731 mm keretmérettel, 59,5 mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 45,60 kg.

403905

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 896x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 64,50 kg.

403907

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 896x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 73,70 kg.

403908

ACO Toptek Solid horganyzott acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1096x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 84,60 kg.

Rozsdamentes acél:

403860

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 396x396mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 11,20 kg.

403863

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 496x496mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 20,60 kg.

403861

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 546x546mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 18,70 kg.

403862

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 596x596mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 20,80 kg.

403909

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 696x696mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 26,90 kg.

403865

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 696x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 36,10 kg.

403866

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 696x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 42,80 kg.

403864

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 731x731 mm keretmérettel, 59,5 mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 32,00 kg.

403910

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 896x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 44,30 kg.

403867

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 896x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 52,80 kg.

403911

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1096x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 62,40 kg.

403887

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 396x396mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 14,90 kg.

403890

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 496x696mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 28,20 kg.

403888

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 546x546mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 25,50 kg

403889

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 596x596mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 28,50 kg.

403891

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 696x696mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 35,50 kg

403893

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 696x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 50,20 kg.

403895

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 696x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 57,90 kg.

403892

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 731x731 mm keretmérettel, 59,5 mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 45,60 kg.

403894

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 896x896mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, A15 terhelési osztályra. Súly: 64,50 kg.

403896

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 896x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 73,70 kg.

403897

ACO Toptek Solid rozsdamentes acél lemezfedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1096x1096mm keretmérettel, 59,5mm keretmagassággal, B125 terhelési osztályra. Súly: 84,60 kg.