Horganyzott acél:

406498

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 442x442 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 12,1 kg.

406499

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 542x542 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 15,41 kg.

406933

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 542x742 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 19,04 kg.

406500

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 592x592 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 17,37 kg.

406501

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 642x642 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 19,02 kg.

406502

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 742x742 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 22,97 kg.

406934

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 742x942 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 29,37 kg.

406935

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 742x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 34,47 kg.

414949

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1200 nyílásmérettel, 742x1342 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 37,83 kg.

406485

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 777x777 keretmérettel, 89mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 26,11 kg.

406486

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 842x842 keretmérettel, 89mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 29,43 kg.

406487

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 942x942 keretmérettel, 89mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 34,61 kg.

414948

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 942x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 39,46 kg.

406488

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1142x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 46,23 kg.

406514

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 592x592 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 17,47 kg.

406515

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 642x642 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 19,14 kg.

406516

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 742x742 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 23,18 kg.

406936

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 742x942 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 29,81 kg.

406937

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 742x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 35,02 kg.

406503

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 777x777 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 24,52 kg.

406504

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 842x842 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 29,87 kg.

406505

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 942x942 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 35,16 kg.

406506

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1142x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 47,03 kg.

406517

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 777x777 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 25,94 kg.

406518

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 842x842 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 31,72 kg.

406519

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 942x942 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 37,27 kg.

406520

ACO Toptek Uniface 1.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1142x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 49,62 kg.

Rozsdamentes acél:

406489

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 442x442 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 12,1 kg.

406490

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 542x542 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 15,41 kg.

406938

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 542x742 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 19,04 kg.

406491

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 592x592 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 17,37 kg.

406492

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 642x642 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 19,02 kg.

406493

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 742x742 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 22,97 kg.

406939

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 742x942 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 29,37 kg.

406940

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 742x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 34,47 kg.

414947

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1200 nyílásmérettel, 742x1342 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 37,83 kg.

406521

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 777x777 keretmérettel, 89mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 26,11 kg.

406522

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 842x842 keretmérettel, 89mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 29,43 kg.

406523

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 942x942 keretmérettel, 89mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 34,61 kg.

414946

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 942x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 39,46 kg.

406524

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1142x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 46,23 kg.

406507

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 592x592 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 17,47 kg.

406508

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 642x642 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 19,14 kg.

406509

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 742x742 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 23,18 kg.

406941

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 742x942 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 29,81 kg.

406942

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 742x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 35,02 kg.

406494

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 777x777 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 24,52 kg.

406495

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 842x842 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 29,87 kg.

406496

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 942x942 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 35,16 kg.

406497

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1142x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 47,03 kg.

406510

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 777x777 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 25,94 kg.

406511

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 842x842 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 31,72 kg.

406512

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 942x942 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 37,27 kg.

406513

ACO Toptek Uniface 1.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1142x1142 keretmérettel, 89mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 49,62 kg.