Horganyzott acél:

415858

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 410x410 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 9,26 kg.

415859

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 510x510 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 11,89 kg.

415860

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 510x710 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 14,65 kg.

415861

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 560x560 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 13,55 kg.

415862

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 610x610 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 14,79 kg.

415863

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 710x710 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 18,05 kg.

415864

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 710x910 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 23,66 kg.

415865

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 710x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 27,56 kg.

415866

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1200 nyílásmérettel, 710x1310 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 31,47 kg.

415867

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 745x745 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 21,50 kg.

415868

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 810x810 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 23,84 kg.

415869

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 910x910 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 28,40 kg.

415870

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 910x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 33,09 kg.

415871

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1110x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 38,58 kg.

415872

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 560x560 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 13,71 kg.

415873

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 610x610 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 14,96 kg.

415874

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 710x710 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 18,31 kg.

415875

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 710x910 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 24,31 kg.

415876

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 710x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 28,81 kg.

415877

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 745x745 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 21,34 kg.

415878

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 810x810 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 24,33 kg.

415879

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 910x910 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 29,06 kg.

415880

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 910x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolt vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 30,90 kg.

415881

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1110x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolt vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 39,57 kg.

415882

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 745x745 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 22,35 kg.

415883

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 810x810 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 25,26 kg.

415884

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 910x910 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 30,06 kg.

415885

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 910x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 26,98 kg.

415886

ACO Toptek Uniface 2.0 horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1110x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 40,62 kg.

Rozsdamentes acél:

415887

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 410x410 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 9,26 kg.

415888

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 510x510 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 11,89 kg.

415889

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 510x710 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 14,65 kg.

415890

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 560x560 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 13,55 kg.

415891

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 610x610 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 14,79 kg.

415892

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 710x710 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 18,05 kg.

415893

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 710x910 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 23,66 kg.

415894

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 710x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 27,56 kg.

415895

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1200 nyílásmérettel, 710x1310 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 31,47 kg.

415896

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 745x745 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 21,50 kg.

415897

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 810x810 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 23,84 kg.

415898

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 910x910 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 28,40 kg.

415899

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 910x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 33,09 kg.

415900

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1110x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 38,58 kg.

415901

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 560x560 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 13,71 kg.

415902

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 610x610 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 14,96 kg.

415903

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 710x710 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 18,31 kg.

415904

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 710x910 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 24,31 kg.

415905

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 710x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 28,81 kg.

415906

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 745x745 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 21,34 kg.

415907

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 810x810 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 24,33 kg.

415908

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 910x910 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 29,06 kg.

415909

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 910x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolt vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 30,90 kg.

415910

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1110x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolt vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 39,57 kg.

415911

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 745x745 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 22,35 kg.

415912

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 810x810 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 25,26 kg.

415913

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 910x910 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 30,06 kg.

415914

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 910x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 26,98 kg.

415915

ACO Toptek Uniface 2.0 rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1110x1110 keretmérettel, 82,5mm keretmagasság, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 40,62 kg.