406881

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 200x200 nyílásmérettel, 298x298 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 3,92 kg.

405340

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 398x398 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 5,75 kg.

405341

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 498x498 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 7,07 kg.

405344

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x600 nyílásmérettel, 498x698 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 8,73 kg.

405342

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x450 nyílásmérettel, 548x548 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 7,98 kg.

406622

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 450x600 nyílásmérettel, 548x648 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 9,22 kg.

405343

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 598x598 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 9,57 kg.

405345

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 698x698 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 11,43 kg.

406623

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x750 nyílásmérettel, 698x848 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 12,60 kg.

405346

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x800 nyílásmérettel, 698x898 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 12,97 kg.

406626

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x900 nyílásmérettel, 698x998 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 14,88 kg.

405826

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1000 nyílásmérettel, 698x1098 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 15,86 kg.

414953

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x1200 nyílásmérettel, 698x1298 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 18,43 kg

414952

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 635x635 nyílásmérettel, 733x733 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 12,06 kg

406624

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 675x675 nyílásmérettel, 773x773 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 12,60 kg

405347

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 700x700 nyílásmérettel, 798x798 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 13,08 kg

406625

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 750x750 nyílásmérettel, 848x848 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 14,11 kg

405348

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x800 nyílásmérettel, 898x898 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 16,14 kg

405349

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 800x1000 nyílásmérettel, 898x1098 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 19,59 kg

406627

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 900x900 nyílásmérettel, 998x998 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 19,87 kg

405350

ACO Toptek Uniface AL alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 1000x1000 nyílásmérettel, 1098x1098 keretmérettel, 72,5mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 22,9 kg