415140

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 200x200 nyílásmérettel, 300x300 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 2,9 kg.

415141

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 300x300 nyílásmérettel, 400x400 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 4,21 kg.

415142

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 400x400 nyílásmérettel, 500x500 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 5,39 kg.

415145

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 400x400 nyílásmérettel, 500x500 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 5,39 kg.

415143

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 450x450 nyílásmérettel, 550x550 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 5,84 kg.

415144

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 500x500 nyílásmérettel, 600x600 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 6,86 kg.

415146

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 600x600 nyílásmérettel, 700x700 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 8,41 kg.

415149

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 600x800 nyílásmérettel, 700x900 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 9,63 kg.

415151

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 600x900 nyílásmérettel, 700x1000 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 10,65 kg.

415153

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 600x1000 nyílásmérettel, 700x1100 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 11,40 kg.

415156

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 600x1200 nyílásmérettel, 700x1300 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 12,77 kg.

415147

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 635x635 nyílásmérettel, 735x735 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 10,8 kg.

415148

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 700x700 nyílásmérettel, 80x800 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 15,13 kg.

415150

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 800x800 nyílásmérettel, 900x900 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 15,13 kg.

415154

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 800x1000 nyílásmérettel, 900x1100 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 18,02 kg.

415152

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 900x900 nyílásmérettel, 1000x1000 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 17,94 kg.

415155

ACO Toptek Uniface AL shallow alumínium burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. Alacsonyított, könnyített kivitel, 1000x1000 nyílásmérettel, 1100x1100 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15/K3 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 0/15mm lehet. Súly: 20,97 kg.