Horganyzott acél:

406537

ACO Toptek Uniface Assist horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 400x400 nyílásmérettel, 575x542 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 26,5 kg.

406538

ACO Toptek Uniface Assist horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 500x500 nyílásmérettel, 675x642 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 31,5 kg.

406539

ACO Toptek Uniface Assist horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x600 nyílásmérettel, 775x742 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 38,0 kg.

408713

ACO Toptek Uniface Assist horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x800 nyílásmérettel, 775x942 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 44,50 kg.

406540

ACO Toptek Uniface Assist horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x800 nyílásmérettel, 975x942 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 54,50 kg.

414951

ACO Toptek Uniface Assist horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x1000 nyílásmérettel, 975x1142 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 58,40 kg.

406541

ACO Toptek Uniface Assist horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 1000x1000 nyílásmérettel, 1175x1142 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 68,0 kg.

406542

ACO Toptek Uniface Assist horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 500x500 nyílásmérettel, 675x642 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 31,5 kg.

406543

ACO Toptek Uniface Assist horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x600 nyílásmérettel, 675x642 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 38,0 kg.

406544

ACO Toptek Uniface Assist horganyzott acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x800 nyílásmérettel, 975x942 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 54,0 kg.

Rozsdamentes acél:

406529

ACO Toptek Uniface Assist rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 400x400 nyílásmérettel, 575x542 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 26,5 kg.

406530

ACO Toptek Uniface Assist rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 500x500 nyílásmérettel, 675x642 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 31,5 kg.

406531

ACO Toptek Uniface Assist rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x600 nyílásmérettel, 775x742 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 38,0 kg.

408712

ACO Toptek Uniface Assist rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x800 nyílásmérettel, 775x942 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 44,50 kg.

406532

ACO Toptek Uniface Assist rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x800 nyílásmérettel, 975x942 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 54,50 kg.

414950

ACO Toptek Uniface Assist rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x1000 nyílásmérettel, 975x1142 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 58,40 kg.

406533

ACO Toptek Uniface Assist rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 1000x1000 nyílásmérettel, 1175x1142 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 68,0 kg.

406534

ACO Toptek Uniface Assist rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 500x500 nyílásmérettel, 675x642 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 31,5 kg.

406535

ACO Toptek Uniface Assist rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 600x600 nyílásmérettel, 675x642 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, C250 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 38,0 kg.

406536

ACO Toptek Uniface Assist rozsdamentes acél burkolható fedlap víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben gázrugóval. 800x800 nyílásmérettel, 975x942 keretmérettel, 89mm keretmagassággal, M125 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 54,0 kg.