| MONOBLOCK RD folyóka rendszer |  |
| --- | --- |
| 130073 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tip. 0.0 polimerbeton folyóka (natúr) egybeöntött ráccsal, F900 terhelésre, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 28 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 130120 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tip. 0.0 polimerbeton folyóka (antracit) egybeöntött ráccsal, D400 terhelésre, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 28 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 130074 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tip.10.0 polimerbeton folyóka (natúr) egybeöntött ráccsal, D400-F900 terhelésre, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 38 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 130124 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tip. 10.0 polimerbeton folyóka (antracit) egybeöntött ráccsal, D400 terhelésre, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 38 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 130075 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tip. 20.0 polimerbeton folyóka (natúr) egybeöntött ráccsal, D400-F900 terhelésre, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 48 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 130079 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tisztító elem tip. 0.0 polimerbeton folyóka (natúr) öntöttvas ráccsal, F900 terhelésre, DN100 függőleges kivezetéssel, vízzáró tömítőhoronnyal, Beépítési magasság: 28 cm Elemhossz: 0,66 m |
| 130080 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tip.10.0 polimerbeton akna alsó rész (natúr) vízzáró tömítőhoronnyal, DN100 kivezetéssel, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 0,66 m |
| 130081 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tisztító elem tip. 20.0 polimerbeton folyóka (natúr) öntöttvas ráccsal, F900 terhelésre, DN100 függőleges kivezetéssel, vízzáró tömítőhoronnyal, Beépítési magasság: 48 cm Elemhossz: 0,66 m |
| 130082 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tip. polimerbeton akna felső rész 0.0 (natúr) öntöttvas ráccsal, F900 terhelésre, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 33 cm Elemhossz: 0,66 m |
| 130132 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tip. polimerbeton akna felső rész 0.0 (antracit) öntöttvas ráccsal, F900 terhelésre, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 30,8 cm Elemhossz: 0,66 m |
| 130083 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tip. polimerbeton akna felső rész 10.0 (natúr) egybeöntött ráccsal, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 0,66 m |
| 130133 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tip. polimerbeton akna felső rész 10.0 (antracit) egybeöntött ráccsal, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 0,66 m |
| 130084 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V tip. polimerbeton akna felső rész 20.0 (natúr) egybeöntött ráccsal, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 0,66 m |
| 130085 | ACO DRAIN MONOBLOCK ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V natúr homloklap 0.0 |
| 130086 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V natúr homloklap 10.0 |
| 130087 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V natúr homloklap 20.0 |
| 130088 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V 0.0 natúr homloklap DN150 csőcsonkkal |
| 130089 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V 10.0 natúr homloklap DN150 csőcsonkkal |
| 130135 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V antracit homloklap 0.0 |
| 130136 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150VD tip.10.0 homloklap, antracit |
| 130076 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD150V 0.1 polimerbeton tisztítóidom F900 öntöttvas ráccsal és élvédelemmel. saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, Beépítési magasság: 28 cm Elem hossz: 0,66 m |